附件1                                               检测不合格产品名单
	序号
	标注的产品
名称
	规格
	标注的生产日期或批号
	标注的限制使用日期或有效期/保质期
	标注的生产单位
	许可证号
	被采样单位
	不合格内容

	1
	鑫和TM132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡
	200片/盒
	100326
	6个月
	北京鑫和黎明医疗器械有限公司
	卫消字（2009）第0182号
	北京鑫和黎明医疗器械有限公司
	指示性能检测

	2
	OTTO®132℃压力蒸汽灭菌化学指示条
	200条/盒
	100219
	有效期：24个月
	汕头市澳托医疗护理用品有限公司
	卫消字(2002)第0066号
	汕头市澳托医疗护理用品有限公司
	指示性能检测

	3
	永生牌132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡
	200片/盒
	20100518/
20100502
	有效期：24个月
	郑州新华消毒用品有限公司
	卫消字（2006）第0300号
	郑州新华消毒用品有限公司
	指示性能检测

	4
	富港牌硫酸铝
	50kg/袋
	20100812
	保质期6个月
	广西贵港市雄达无机盐化工有限公司
	桂卫水字（1999）第S0009号
	广西贵港市雄达无机盐化工有限公司
	砷

	5
	天宇品正牌硫酸铝（固体）
	50kg/袋
	2010.06.20
	不详
	广西柳州福圆化工有限公司
	桂卫水字（2008）第S0072号
	广西柳州福圆化工有限公司
	铅

	6
	天宇品正牌聚合氯化铝
	/ 
	2010.07.08
	不详
	广西柳州福圆化工有限公司
	桂卫水字（2009）第S0078号
	广西柳州福圆化工有限公司
	铅

	7
	滨江牌聚合氯化铝
	/
	2010.8.23
	保质期1年以上
	襄樊国宏精细化工有限公司
	鄂卫水字（2002）第S0001号
	襄樊国宏精细化工有限公司
	铅


