附件2                           标签说明书主要内容与批准不一致的产品名单
	序号
	产品名称
	生产企业名称 
	标注的规格
	标注的生产日期或批号
	许可批号
	被采样单位
	不合格内容

	1
	飞舞牌84消毒液          
	石家庄市光明福
利消杀剂厂
	500ml


	090504/090501
	卫消字(2007)第0146号
	石家庄市光明福利消杀剂厂
	擅自改变使用方法、扩大使用范围、延长有效期，标注广谱、高效等禁止标注内容

	2
	劲康®消毒粉
	河北冀衡化学股
份有限公司
	500克/袋


	/
	卫消字(2004)第0400号
	河北冀衡化学股份有限公司
	擅自扩大使用范围

	3
	绿叶牌PVP络合碘消毒剂
	洛阳市洁康消毒剂厂
	500g
	20100703
	卫消字(2003)第0120号
	洛阳市洁康消毒剂厂
	擅自扩大使用范围

	4
	康健牌碘伏消毒液
	西安康健消毒制
品有限公司
	500ml/瓶
	20100604
	卫消字(2003)第0195号
	西安康健消毒制品有限公司
	擅自扩大使用范围

	5
	田亘牌84消毒液
	西安市明德卫生
化学品开发公司
	500g
	10071317
	卫消字(2003)第0027号
	西安市明德卫生化学品开发公司
	擅自扩大使用范围、延长有效期

	6
	洁士乐牌洁士消毒剂
	西安洁士卫生保
健用品有限责任公司
	2000ml
	20100705
	卫消字(2003)第0089号
	西安洁士卫生保健用品有限责任公司
	擅自扩大使用范围，注意事项标示内容不完全

	7
	西洁®QNX18-II型全自动内镜清洗消毒机
	西安灭菌消毒设备制造公司
	/
	/
	卫消字(2006)第0259号
	西安灭菌消毒设备制造公司
	擅自改变使用方法，注意事项未按批件内容标注；标签未标注生产企业卫生许可证及卫生部批准文号

	8
	田水净源牌TS-RO2000A型纯水机
	天津市田水净源环保科技发展有限公司
	/


	/
	卫水字（2009）第0267号
	天津市田水净源环保科技发展有限公司
	扩大功能宣传；擅自增加选配件；标注的技术参数与批件不一致

	9
	怡口牌610WHF型中央净水机
	昆山怡口净水系统有限公司
	/


	/
	卫水字(2009)第0136号
	昆山怡口净水系统有限公司
	说明书中净水流量与批件不一致，未标注主要技术参数（额定总净水量）以及出水水质要求 

	10
	怡口牌800F1DC型直饮净水机
	昆山怡口净水系统有限公司
	/


	/
	卫水字(2008)第0075号
	昆山怡口净水系统有限公司
	说明书中净水流量与批件不一致，未标注主要技术参数（额定总净水量）

	11
	世保康牌YJB-2000型分流式水处理器
	德国独资世保康水务(南京)有限公司
	/
	/
	卫水字(2007)第0004号
	德国独资世保康水务(南京)有限公司
	标签中净水流量与批件不一致，未标注主要技术参数（额定总净水量）


