附件1

不合格水化学处理剂名单
	序号
	产品上标识的名称
	产品上标识的

生产单位
	产品上标识的生产日期和(或)批号
	产品上标识的规格
	被采样单位
	产品上标识的卫生许可批件号
	不合格内容

	1. 
	奉达牌聚氯化铝水处理剂（固体）
	--
	08年03月18日
	500g/瓶
	舒城县富源供水有限公司二水厂
	豫卫水字[1998]第S024号
	铅
所标卫生许可批件号为虚假批件

	2. 
	聚合氯化铝（液体）
	淮南天河电力实业总公司
净水剂厂
	20080411
	500ml/瓶
	大唐淮南洛河发电厂化学分场
	皖卫水字[2006]S0144号
	铅

	3. 
	红三津牌聚氯化铝（固体）水处理剂
	长治市红三津精细化工
有限公司
	标注不详
	25kg/袋
	运城市北城
供水公司
	晋卫水字[2006]第0011号
	铅

	4. 
	蓝天牌
聚氯化铝
	河南蓝天净化材料有限公司
	2007.08.20
	25kg/袋
	平定县自来水
公司东庄净水厂
	豫卫水字[1998]第0019号
	铅

	5. 
	蓝天牌
聚氯化铝
	河南蓝天净化材料有限公司
	2008.03.21
	25kg/袋
	阳泉市自来水
公司第一水厂；

太谷县自来水
公司水厂
	豫卫水字[1998]第0019号
	铅

	6. 
	蓝天牌
聚氯化铝
	河南蓝天净化材料有限公司
	2008.07.10
	25kg/袋
	昔阳县自来水公司水厂
	豫卫水字[1998]第0019号
	铅

	7. 
	聚氯化铝
	巩义市芝田净化剂厂
	2008.1.12
	200g； 2袋
	湘乡市供水
管理处洙津水厂
	豫卫水字[1998]第0008号
	砷、铅、铬

	8. 
	聚合氯化铝
	湖南省丰源水务投资建设
有限责任公司高效净水剂厂
	2008.5.3
	500ml；2瓶
	株洲市自来水公司三水厂
	湘卫水字[1997]第S0-035号
	铅

	9. 
	聚合氯化铝
	冷水江市禾青自来水净水剂厂
	2008.3.18
	500g； 2袋
	冷水江市自来水公司
	湘卫水字[2003]第S0-006号
	铬、硒

	10. 
	聚合氯化铝
	岳阳市自来水公司净水剂厂
	2007.9.19
	500ml；2瓶
	岳阳市自来水公司制水一厂
	无
	汞、铅、铬

	11. 
	聚合氯化铝
	长沙江南水务建设有限公司高效净水剂分公司
	2008.5.4
	350ml；2瓶
	长沙市第三制水有限公司
	湘卫水字[1997]第S0-001号
	铅、铬

	12. 
	聚合氯化铝
	长沙天云科技开发有限公司
	2008.5.7
	350ml；2瓶
	长沙星沙供水工程有限公司
	湘卫水字[1997]第S0-038号
	铅、铬

	13. 
	聚合氯化铝
	长沙天云科技开发有限公司
	2008.5.5
	500ml；2瓶
	浏阳市自来水公司水厂
	湘卫水字[1997]第S0-038号
	铅、铬

	14. 
	聚合氯化铝
	常德市同盛净水材料厂
	2008.5.5
	500ml；2瓶
	常德市自来水公司三水厂
	湘卫水字[2005]第S0-003号
	铅、铬 

	15. 
	聚合硫酸铁
	衡阳天友化工有限公司
	2008.4.18
	400g； 2袋
	益阳市自来水公司会龙山水厂（二水厂）
	湘卫水字[2000]第S0-308号
	铬 

	16. 
	聚合氯化铝
	益阳市自来水公司净水剂厂
	2008.5.18
	500ml；2瓶
	益阳市自来水公司会龙山水厂（二水厂）
	湘卫水字[1997]第S0-345号
	铅 

	17. 
	聚合氯化铝
	巩义市恒达滤材厂
	20080524
	25kg
	桐柏县城区水务管理公司
	豫卫水字[2005]第0019号
	砷、汞

	18. 
	聚合氯化铝
	标示生产单位：巩义市鑫源
净水材料有限公司
	07年8月23日
	25kg
	鹤壁市城市水务（集团）有限
责任公司
	豫卫水字[2001]第0024号
	砷

	19. 
	聚氯化铝
	河南蓝天净化材料有限公司
	20080321
	25kg
	信阳市供水集团有限公司湖东水厂
	豫卫水字[1998]第0019号
	砷、汞

	20. 
	“富源”聚氯化铝
	巩义市振宇净水材料厂
	20080301
	100g/瓶
	酒泉市龙源水业有限责任公司
	豫卫水字[2005]第0002号
	汞



	21. 
	“黄河”聚氯化铝
	巩义市益民化工有限公司
	2008年5月17日
	25kg/袋
	临夏市供排水
公司水厂
	豫卫水字[1998]第0017号
	汞

	22. 
	惠源牌聚合氯化铝
	巩义市东方供水材料厂
	0038-1 0038-2
	25kg/袋
	阳江市自来水
公司漠江水厂
	豫卫水字[1998]第0038号
	铅

所标批件为虚假批件

	23. 
	碧清牌高效聚氯化铝
	巩义市福泰净水材料有限公司
	20080407 20080417
	25kg/袋
	江门市自来水有限公司西江水厂
	豫卫水字[2006]第0029号
	铅

	24. 
	聚合氯化铝
	岳阳市自来水公司净水剂厂
	2007.9.19
	500ml；2瓶
	岳阳市自来水
公司制水一厂
	无
	汞、铅、 铬

	25. 
	三氯化铁
	济南高孚工贸有限责任公司
	2007年6月
	50kg
	贵阳市供水总
公司东郊水厂
	鲁卫水字[2007]S0013号
	提供的卫生许可批件是虚假的

	26. 
	聚合氯化铝
	巩义市全兴滤材工业有限公司
	未标示
	25kg/袋
	陕西洛南县县城水厂
	无
	无卫生许可批件

	27. 
	高效聚氯
化铝
	巩义市芝田瑞鑫供水材料厂
	无
	25kg±0.5kg
	贵阳市白云区
自来水公司
	无
	无卫生许可批件

	28. 
	聚合氯化铝
	--
	无
	25kg
	铜仁市供水
总公司
	无
	无卫生许可批件

	29. 
	高效聚氯
化铝
	巩义市豫嵩给排水器材厂
	2008.3.4
	25kg
	六盘水市玉源供水有限公司玉龙水厂
	无
	无卫生许可批件

	30. 
	明矾
	福建省周宁县温福矾矿
	2008.3.15
	50kg/袋
	永定县天丰
自来水有限公司
	无
	无卫生许可批件

	31. 
	环清牌聚合氯化铝
	委托方：漳州市环清给排水
    材料有限公司

受托方：巩义市新华化工厂
	--
	25kg/袋
	长泰县自来水
有限公司
	无
	无卫生许可批件

	32. 
	石龙牌精制硫酸铝
	福建漳平石龙化工有限公司
	2008.3.10
	50kg/袋
	霞浦县第一
自来水厂
	无
	无卫生许可批件

	33. 
	石龙牌精制硫酸铝
	福建漳平石龙化工有限公司
	--
	50kg/袋
	漳平市自来水
公司
	无
	无卫生许可批件

	34. 
	聚合氯化铝
	福建厦门自来水公司
	2008.4.25
	25kg/桶
	仙游县自来水
公司
	无
	无卫生许可批件

	35. 
	三氯化铁
净水剂
	甘肃大成有限责任公司
	20080521
	100ml/瓶
	白银有色集团
有限公司白银
公司动力厂
	无
	无卫生许可批件

	36. 
	清源牌高效聚氯化铝
	巩义市碧源净水材料有限公司
	2008.5.4
	500g/袋
	黄冈市自来水
公司二水厂
	无
	卫生许可批件过期

	37. 
	聚龙牌高效聚氯化铝
	焦作市聚龙净水材料有限公司
	2007.10.15
	500g/袋
	宜昌市峡口
风景区水厂
	豫卫水字[2005]s0014号
	产品与卫生许可批件不一致


附件2

不合格输配水管材名单

	序号
	产品上标识的名称
	产品上标识的

生产单位
	产品上标识的生产日期和(或)批号
	产品上标识的规格
	被采样单位
	产品上标识的卫生许可批件号
	不合格内容

	1. 
	亚通牌给水用硬聚氯乙烯管材
	福建亚通新材料科技股份有限公司
	2008/6/11
	Φ20mm×2.0m
	福建亚通新材料科技股份有限
公司
	闽卫水字（2007）第0008号
	氯乙烯

	2. 
	鸿发牌给水用硬聚氯乙烯管材
	福建浦城鸿发工程塑料有限
公司
	80605
	Φ20mm
	福建浦城鸿发
工程塑料有限
公司
	闽卫水字（2005）第0009号
	氯乙烯

	3. 
	冠益牌U-PVC给水管材
	福建省华益塑业股份有限公司
	08.6.12
	Φ32mm×2.0m
	福建省华益塑业股份有限公司
	闽卫水字（2005）第0022号
	铅

	4. 
	东电®PVC-U给水管
	成都兴东塑胶有限公司
	06.12.24
	φ32×1米×12
	哈尔滨兴东
建材销售有限
公司
	川卫水字[2002]S047号
	铅、钡

	5. 
	顺昌PVC-U饮用水管
	海城顺昌新型建材有限公司
	PN1.6Mpa09/22:18
	φ32×1米×12
	哈尔滨腾飞
塑胶有限公司
	辽卫水字[1999] 第S008号
	铅

	6. 
	PP-R冷热水管
	厦门武峰塑料有限公司
	20080629
	Φ20mm
	厦门武峰塑料
有限公司
	-
	无涉水产品许可批件


附件3                

不合格水质处理器名单
	序号
	产品上标识的名称
	生产单位
	产品上标识的生产日期和(或)批号
	产品上标识的规格
	被采样单位
	产品上标识的卫生许可批件号
	不合格内容

	1. 
	天年牌HU-50型多功能
制水机
	欧爱水基环保科技（苏州）有限公司
	20080311
	HU-50
	欧爱水基环保科技（苏州）有限公司
	卫水字(2006)第0123号
	浸泡水中菌落
总数超标

	2. 
	滨特尔牌SFT-0618型
软水机
	苏州滨特尔水处理有限公司
	20070816
	SFT-0618
	苏州滨特尔水处理有限公司
	卫水字(2007)第0185号
	浸泡水中菌落
总数超标

	3. 
	先锋牌SFJ-0602型
净水器
	宁波清清环保电器有限公司
	2008年1月10日
	SFJ-0602
	先锋电器集团有限公司
	卫水字（2007）第0107号
	浸泡水中菌落
总数超标

	4. 
	澳柯玛牌AJ-01Y型
净水器
	宁波市英士达净水设备
有限公司
	2008.04.18
	AJ-01Y
	宁波市英士达净水设备有限公司
	未标识
	浸泡水中菌落
总数超标

	5. 
	夏蒙牌SM-176型净水器
	慈溪市夏蒙电器有限公司
	/
	SM-176
	慈溪市夏蒙电器
有限公司
	卫水字（2006）第0075号
	浸泡水中菌落
总数超标

	6. 
	安吉尔JY-10C型净水器
	深圳安吉尔饮水产业集团
有限公司
	200804-07
	JY-10C
	深圳安吉尔饮水
产业集团有限公司
	卫水字(2004)第0081号
	浸泡水中菌落
总数超标

	7. 
	美的牌MU-3(860CB)型
净水器
	广东美的生活电器制造
有限公司
	20080426
	MU-3(860CB)
	广东美的生活电器制造有限公司
	卫水字(2008)第0008号
	浸泡水中菌落
总数超标

	8. 
	好美牌HJL-618型家用
制水机
	深圳华园塑料制品有限公司
	2008/4/23
	HJL-618
	深圳华园塑料制品有限公司
	卫水字(2005)第0074号
	浸泡水中菌落
总数超标


