2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

201×-××-××发布

201×-××-××实施

食品安全国家标准

食品添加剂 琥珀酸二钠

（征求意见稿）

食品安全国家标准

食品添加剂 琥珀酸二钠

  - 范围

本标准适用于以琥珀酸为主要原料，经中和、干燥等工艺制得的食品添加剂琥珀酸二钠。

  - 分子式、结构式和相对分子质量

    - 分子式

琥珀酸二钠（无水品）：C4H4Na2O4

琥珀酸二钠（结晶品）：C4H4Na2O4·6H2O

    - 结构式

n=6或0

    - 相对分子质量

琥珀酸二钠（无水品）：162.05（按2007年国际相对原子质量）

琥珀酸二钠（结晶品）：270.14（按2007年国际相对原子质量）

  - 技术要求

    - 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 无色至白色 | 取适量试样置于清洁、干燥的白瓷盘内，在自然光线下，观察其色泽和状态，并嗅其气味 |
| 状态 | 结晶或粉末 |  |
| 气味 | 无臭、无异味 |  |

    - 理化指标：应符合表2的规定。

| 项 目 |  | 指 标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结晶品 | 无水品 |  |
| 琥珀酸二钠（ C4H4Na2O4）含量（以干基计），w/ % |  | 98.0~101.0 |  | 附录A中A.3 |
| 干燥减量，w/ % |  | 37.0~41.0 | ≤2.0 | GB 5009.3 直接干燥法a |
| pH（5%试样溶液） |  | 7.0~9.0 |  | GB/T 9724 |
| 硫酸盐（以SO4计） |  | 通过试验 |  | 附录A中A.4 |
| 易氧化物 |  | 通过试验 |  | 附录A中A.5 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg） | ≤ | 20 |  | GB/T 5009.74 |
| 总砷（以As计）/(mg/kg） | ≤ | 3 |  | GB/T 5009.11 |
| a 干燥温度和时间分别为（120±2）℃和2h。 |  |  |  |  |

表2 理化指标

检验方法

  - 一般规定

本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，应按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备，实验用水应符合GB/T 6682-2008中三级水的规定。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

    - 取铂丝，用10 %盐酸溶液湿润后，蘸取试样，在无色火焰中燃烧，火焰即显黄色。

    - 用0.1 %盐酸溶液调节试样溶液（1 g试样溶于20 mL水中）的pH至6~7，取此溶液5 mL，加入1 mL氯化铁溶液（1 g氯化铁溶于10 mL水中），生成褐色沉淀。

  - 琥珀酸二钠含量的测定

    - 试剂和材料

      - 冰乙酸。

      - 结晶紫指示液：5 g/L。

      - 高氯酸标准滴定溶液：c(HClO4)=0.1 mol/L。

    - 分析步骤

称取预先经（120±2）℃干燥2 h的试样0.15 g，精确至0.0001 g，溶于30 mL冰乙酸中，加入1 mL结晶紫指示液，用高氯酸标准滴定溶液滴定，直至溶液的颜色由紫色经蓝色变成绿色，即为滴定终点。同时进行空白滴定试验。

    - 结果计算

琥珀酸二钠含量的质量分数w1按公式（A.1）计算：

w1=V－V0×c×Mm×1000×2×100%…………………………（A.1）

式中：

V——试样消耗高氯酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——空白试验消耗高氯酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——高氯酸标准滴定溶液的准确浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

M——琥珀酸二钠的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）[M（C4H4Na2O4）=162.05]；

m——试样质量，单位为克（g）。

1000——换算系数；

2——换算系数。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.5 %。

  - 硫酸盐的测定

    - 试剂和材料

      - 盐酸溶液：1+3。

      - 硫酸溶液：0.005 mol/L。

      - 氯化钡溶液：称取氯化钡12 g，用水溶解并稀释定容至100 mL。

    - 仪器和设备

50 mL比色管。

    - 分析步骤

称取试样1.0 g，放入比色管中，加水30 mL溶解，加入盐酸溶液1 mL，用水稀释至50 mL，此为试样液。另取一比色管，加入硫酸溶液0.40 mL、盐酸溶液1 mL，加水稀释至50 mL，此为对照液。若溶液不够澄清，则将两份溶液在同样条件下过滤。分别加入氯化钡溶液2 mL，混匀后放置10 min，在黑色背景上从比色管上方比较两者浊度。试样液浊度小于或等于对照液浊度，为通过试验。

  - 易氧化物的测定

    - 试剂和材料

      - 硫酸溶液：量取1 mL硫酸，缓慢注入到20 mL水中，混匀。

      - 高锰酸钾溶液：0.02 mol/L。

    - 分析步骤

称取2.0 g试样，加20 mL水和30 mL硫酸溶液溶解。加入4.0 mL高锰酸钾溶液，溶液的粉红色在3 min内不褪色，为通过试验。