《食品安全国家标准 食品理化检验方法  总则》

# 编制说明

- 标准起草的基本情况

受食品安全国家标准审评委员会的委托，国家食品安全风险评估中心承担了《食品卫生检验方法  理化部分  总则》（GB/T 5009.1-2003）国家标准的修订工作。编制组依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第一部分：标准结构与编写规则》和GB/T 20001.4-2001《标准编写与规则  第四部分：化学分析方法》对标准进行修订。于2012年5月底完成标准、文献资料收集整理工作，公开征求多方对标准修订的意见。本标准主要起草人杨大进，赵凯。2013年8月底完成标准方法草案，并按要求完成GB 5009.1-××××《食品安全国家标准 食品理化检验方法 总则》国家标准征求意见稿。

- 标准的重要内容及主要修改情况

本标准编写主要以原《食品卫生检验方法 理化部分 总则》（GB/T 5009.1-2003）为基础主要作了如下修订：

- 标准名称修订为《食品安全国家标准 食品理化检验方法 总则》。

- 参照《国家食品安全标准理化检验方法标准编写指南（草案）（以下称指南）》的格式，将本修订稿（征求意见稿）文本的主体内容按照范围、术语和定义、样品的要求、检验方法的要求、试剂要求及溶液浓度的基本表示方法、仪器设备要求、分析步骤、分析结果的表述八部分进行调整，将原标准文本表述中的条款按照上述九部分内容进行归类、整理。

- 删除了“规范性规范性引用文件”内容

- 新增“术语与定义”部分。参照欧洲委员会决议2002/657/EC附录中定义部分，增加了特异性、准确度、精密度、重复性、再现性的术语定义。

- 对“样品采集、保存与检验”进行了梳理和调整

将原标准文本中“8 样品的要求”，调整至“4”，并将标题修订为“4 样品采集、保存于检验”，对采样要求和检验对样品的要求分别进行描述。将原标准文本中措辞修改为更加专业和规范的专业术语。

将原标准文本中“8.8”关于检验后样品保存的要求修订为“定型包装产品应在产品规定有效期按样品的保存条件予以保存，散装产品应参照相关产品的保存条件予以保存，且应采取有效措施保证样品不变质。”。将原文本中“8.9感官不合格产品不必进行理化检验，直接判为不合格产品。”修订为“4.10根据相应国标或行业标准进行感官判定为不合格的产品不必进行理化检验，直接判为不合格产品。”新增关于检验取样的要求 “4.9检验取样要求  应按照相应产品的判定和检验要求进行取样。”

- 对检验方法的要求的修订

新增关于检验方法的性能要求内容，并与原标准文本中的“4 检验方法的选择”内容合并为“5 检验方法的要求”。具体修改内容为“确定检验方法前首先应明确其对所检验食品的适用性。其次，仲裁检验应选用仲裁法（第一法），但当标准有两个以上并列检验方法时，可根据所具备的条件选择使用选择适宜的方法，优先选用仲裁法。”。

增加了对方法的性能要求：增加了方法的特异性、定量限等性能要求指标，从特异性、标准工作曲线和测定范围、准确度、精密度、重复性、再现性等进行规定。

- 仪器设备要求中将关于仪器设备“测试和检定校准”的表述修订为“测试和计量校准”。强调测量仪器应满足量值溯源管理要求，凡是需要检定或校验的仪器如天平、酸度计、温度计、分光光度计、色谱仪、质谱仪等均应按国家有关规程进行测试和计量校准。

- 分析步骤中增加关于回收试验的描述，同时将原“9检验要求”中安全要求、能力验证、档案记录的要求进行细化。

- 附录A中修改关于检出限和定量限的定义，删除原有的公式表述形式，以更加简洁、通俗的文字进行表述。

- 国内外标准情况

本标准编写主要以原《食品卫生检验方法  理化部分  总则》（GB/T 5009.1-2003）为基础，GB/T 17025-2005《检测和校准实验室能力的通用要求》和GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》为参考，同时借鉴了SN/T 0005-1996《出口商品中农药、兽药残留量及生物毒素检验方法标准编写的基本规定》的规定。起草过程中参考了欧洲委员会决议（2002/657/EC）《关于实施与96/236/EC号指令》、《IUPAC 单一实验室分析方法验证准则》、《ISO/IEC 17025:1999良好实验室操作规范》和分析和采样方法法典委员会（CCMAS）文件相关的分析方法和结果解释就相关术语和定义、分析方法的性能标准、其它要求和步骤作了详细的规定。本标准引用了其部分相关术语和定义以及参考了一些分析方法的性能要求。

- 其他需要在网上公开说明的事项

无