食品安全国家标准《食品添加剂 麦芽糖醇和麦芽糖醇液》（GB 28307-2012）第1号修改单

本修改单经中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会于2014年   月   日 第   号公告批准，自批准之日起实施。

（修改事项）

食品安全国家标准《食品添加剂 麦芽糖醇和麦芽糖醇液》（GB 28307-2012）中：

- A.5.2.1碱性柠檬酸铜试液的配制方法中，试剂用量偏少，容易造成试验结果判定不准确。

- A.5.2.3中0.025 mol/L碘滴定液对浓度的标示不够明确，容易造成歧义。

修改情况如下：

- 将A.5.2.1碱性柠檬酸铜试液：“称取2.5 g硫酸铜、5.4 g柠檬酸、1.4 g无水碳酸钠，用水稀释至100 mL。”改为“称取2.5 g硫酸铜、5.0 g柠檬酸、14.4 g无水碳酸钠，用水稀释至100 mL。”

- 将A.5.2.3中“0.025 mol/L碘标准滴定溶液”改为“碘标准滴定溶液：C(I2)=0.025 mol/L”。