附件                       饮用水输配水管材管件抽检不合格产品名单
	序号
	产品名称
	生产企业
	生产日期
或批号
	规格
	被采样单位
	卫生许可批件号
	不合格指标

	1
	TPTP牌聚乙烯（PE）给水管（冷水）（黑色）
	北京拓普天品科技有限公司
	20120229
	DN20
	北京拓普天品科技有限公司
	京卫水字（2010）JS第1905号
	铅

	2
	PLUMBEASY百易通牌PP-R管材
	浙江高峰控股集团有限公司
	090801
	φ20mm
	北京百安居装饰建材有限公司百安居来广营店
	浙卫水字（2012）第0120号
	铅

	3
	远安牌给水用SUS316L不锈钢管材
	上海远安流体设备科技有限公司
	YA—1310
	DN16
	上海远安流体设备科技有限公司
	沪卫水字(2013)

第0081号
	镍

	4
	天柱寺牌给水用不锈钢焊接钢管
	温州市天柱焊管有限公司
	2013.12.22
	φ19×1.5mm
	温州市天柱焊管有限公司
	浙卫水字（2012）第0111号
	镍

	5
	正康牌薄壁不锈钢管
	浙江正康实业有限公司
	2014.2.23
131169
	φ22.2×1mm
	浙江正康实业有限公司
	浙卫水字（2012）第0094号
	铬

	6
	乐友牌给水用高密度聚乙烯（HDPE）管材、管件
	福建乐友建材有限公司
	2013.3.31
	20mm× 2.3mm ×1m/根
	福建乐友建材有限公司
	闽卫水字(2013)
第0015号
	铝

	7
	LESSO联塑®精品家装管 PP-R
	广东联塑科技实业有限公司
	2013.04.25
	S5 dn25×en2.3mm 1.25MPa
	福建荣水电线电缆有限公司（晋安区福峡水暖商行）
	粤卫水字（2000）第S0198号
	钡

	8
	PP-R皓白给水管
	金塑企业集团（上海）有限公司
	2013.01.21
	dn20×en2.8
	九江市百通塑胶水暖经营部
	沪卫水字（2006）第0043号
	钡

	9
	齐武牌给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件
	山东齐鲁武峰塑料制品有限公司
	2013.10.16
	dn32
(mm)
	山东齐鲁武峰塑料制品有限公司
	鲁卫水字（1998）
S0017
	锡

	10
	永高牌给水用聚乙烯（PE）管
	广东永高塑业发展有限公司
	2014.1.5
	DN20
	广东永高塑业发展有限公司
	粤卫水字（2012）第S8020号
	铅

	11
	联泰牌给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
	深圳市永高塑业发展有限公司
	110314
	DN20
	深圳市永高塑业发展有限公司
	粤卫水字（2011）第S9032号
	三氯甲烷

	12
	乐安家牌冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管材
	广东乐安家建材有限公司
	20131112
	DN20
	广东乐安家建材有限公司
	粤卫水字（2012）第S1231号
	锡

	13
	PVC-U给水管材
	广州市新宇才塑胶有限公司
	2014年1月
	DN20
	广州白云区竹料新宇五金经营部
	粤卫水字（2013）第S8036号
	铅

	14
	祥塑PVC给水管材
	广东四会市祥塑实业有限公司
	17-09-11
	dn20
	海口龙华博泰建材商行
	粤卫水字（2009）第S0955号
	铅

	15
	金煌PVC给水管材
	金煌塑胶有限公司
	120523
	dn20
	海口龙华博泰建材商行
	桂卫水字（2003）第S004号
	铅

	16
	鑫亚给水管（PVC-U）
	宁夏鑫亚管业有限公司
	2013/12/15
	Ф50×1.0Mpa
	城关区雁滩鑫鑫亚管业经营部销售点
	宁卫水证字（2012）第004号
	铅

	17
	海帆PVC-U饮用水管材
	四川省自贡市海峰轻纺有限公司
	13/04/30
	Ф40×1.0Mpa
	兰州市城关区北面滩管业市场B区55号海峰管业销售点
	川卫水字（2006）第0014号
	铅


