附件3

2017年消毒产品国家监督抽检计划

一、监督检查内容

（一）监督抽检对象。

抽查辖区内50%的第一类消毒产品生产企业，并抽检20个以上产品；抽查辖区内30%的第二类消毒产品生产企业，并抽检15个以上产品；抽查辖区内25%的第三类消毒产品生产企业，并抽检10个以上产品。

（二）监督抽检内容。

1.第一类消毒产品生产企业监督检查内容：包括生产条件、生产过程、原材料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）、说明书等。其中医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂生产企业重点检查净化车间、生产用水、出厂检验报告和生产记录；皮肤黏膜消毒剂生产企业重点检查净化车间、生产用水、出厂检验报告、禁限用物质和生产记录等；生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械生产企业重点检查生产设施、出厂检验报告和生产记录等。

2.第二类消毒产品生产企业监督检查内容：包括生产条件、生产过程、原材料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）和说明书等。其中手消毒剂生产企业重点检查禁限用物质、出厂检验报告和生产记录；抗（抑）菌制剂生产企业重点检查净化车间、禁用物质、出厂检验报告和生产记录；其他消毒剂和消毒器械（包括指示物）生产企业重点检查生产设备、出厂检验报告和生产记录等。

3.第三类消毒产品生产企业监督检查内容：包括生产条件、生产过程以及消毒产品标签和说明书等。其中婴儿用卫生用品生产企业重点检查空气消毒设施、出厂检验报告。

（三）抽检产品及检测项目详见附表1。

二、结果报送要求

2017年11月15日前完成本省（区、市）消毒产品国家监督抽检信息报送工作。表头标记有“★”的汇总表，尚不能通过“信息报告系统”个案填报直接生成，仍需以填报汇总表方式上报信息。将表头标记有“★”的汇总表电子版发送至zhaozeng@nhfpc.gov.cn。

联系人：赵增

电  话：010-68792623

附表：1.2017年消毒产品国家监督抽检计划表

2.2017年消毒产品国家监督抽检汇总表

3.2017年消毒产品国家监督抽检现场检查不合格生产企业汇总表

4.2017年消毒产品国家监督抽检现场检查不合格

产品汇总表

附表1

2017年消毒产品国家监督抽检计划表

| 抽检 对象 | 监督检查内容 | 抽检产品 | 抽检产品检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50%第一类消毒产品 生产企业 | 1.生产条件：医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂的净化车间和生产用水；皮肤黏膜消毒剂的净化车间和生产用水；生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械的生产设施； 2.生产过程：包括出厂检验报告和生产记录； 3.原材料卫生质量：包括是否使用了禁用物质； 4.消毒产品卫生安全评价报告。 5.消毒产品标签（铭牌）、说明书。 | 医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂、皮肤黏膜消毒剂、生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器、灭菌器械。 (抽检产品总数≥20个/省) | 1.消毒剂、灭菌剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）； 2.消毒器械进行主要杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）。灭菌器械做实验室灭菌试验检测，其中压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷灭菌器、过氧化氢气体等离子体低温灭菌器用生物指示物进行灭菌效果检测（低温灭菌器械在满载情况下做半周期灭菌效果检测）。 3.生物指示物进行含菌量检验，灭菌效果化学指示物按照说明书的灭菌周期进行变色性能检测。 |

| 抽检 对象 | 监督检查内容 | 抽检产品 | 抽检产品检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30%第二类消毒产品 生产企业 | 1、生产条件：抗（抑）菌制剂的净化车间； 2.生产过程：包括出厂检验报告和生产记录； 3.原材料卫生质量：包括是否使用了禁用物质，重点检查手消毒剂、抗（抑）菌制剂； 4.消毒产品卫生安全评价报告； 5.消毒产品标签（铭牌）、说明书。 | 1.医疗器械中低水平消毒剂、空气消毒剂、手消毒剂、物体表面消毒剂、游泳池水消毒剂、医院污水消毒剂、用于排泄物和分泌物等污物的消毒剂； 2.空气消毒器、紫外线杀菌灯、食具消毒柜、产生化学因子的其他消毒器械和中、低水平消毒器械; 3.化学指示物（用于测定化学消毒剂浓度的化学指示物、用于测定紫外线强度的化学指示物、用于灭菌过程监测的化学指示物、B-D纸或包）、带有灭菌标示的灭菌物品包装物; 4.抗（抑）菌制剂； (抽检产品总数≥15个/省) | 1.空气消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做空气现场或模拟现场试验），游泳池水消毒剂、医院污水消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验），其他消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）； 2.空气消毒器做现场或模拟现场试验，紫外线杀菌灯进行紫外线辐照强度检测（不能进行此项检测的做现场或模拟现场试验），食具消毒柜主要进行杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验），其他消毒器械、中水平和低水平消毒器械进行主要杀菌因子强度或浓度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）； 3.化学指示物、带有灭菌标示的灭菌物品包装物进行变色性能检验； 4.抗（抑）菌制剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭或抑菌试验）。 |
| 25%第三类消毒产品 生产企业 | 1.生产条件：重点检查空气消毒设施; 2.生产过程：包括出厂检验报告和生产记录； 3.消毒产品标签、说明书。 | 湿巾、卫生湿巾、尿布等排泄物卫生用品，重点检查婴儿用卫生用品（湿巾、卫生湿巾、尿布等排泄物卫生用品），妇女经期卫生用品、纸巾。 (抽检产品总数≥10个/省) | 产品微生物指标检验。 |

注：监督检查消毒产品生产企业及抽检消毒产品卫生质量判定依据。《消毒产品生产企业卫生规范》、《消毒产品标签说明书管理规范》、《消毒产品卫生

安全评价规定》、《消毒技术规范》及相关卫生标准。

附表2

★2017年消毒产品国家监督抽检汇总表

省（自治区、直辖市）

| 检查情况 |  |  |  |  | 违法行为处理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 限期整改情况 |  | 立案处罚情况 |  |  | 公示不合格生产企业数 | 公示不合格产品数 |
| 产品类别 | 检查生产 企业数 | 不合格数 | 抽检产品数 | 不合格数 | 限期整改数 （件） | 整改到位数 （件） | 立案数 （件） | 罚款 单位数 （家） | 罚款 金额 （万元） |  |  |
| 第一类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                          联系电话：                        填表日期：                     审核人：

附表3

★2017年消毒产品国家监督抽检不合格生产企业汇总表

省（自治区、直辖市）

| 检查情况 |  |  |  | 不合格产品原因（注明不合格的具体原因） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类别 | 企业 名称 | 企业地址 | 生产企业卫生许可证号 | 净化车间 不合格数 | 生产用水 不合格数 | 出厂检验报告不合格数 | 生产记录 不合格数 | 禁限用物质 不合格数 | 其他生产设备设施 不合格数 |
| 第一类产品生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二类产品生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三类产品生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                          联系电话：                        填表日期：                     审核人：

附表4

★2017年消毒产品国家监督抽检不合格产品汇总表

省（自治区、直辖市）

| 检查情况 |  |  |  |  |  | 不合格产品原因（注明不合格的具体原因） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | 名称 | 规格 | 生产日期或批次 | 生产企 业名称 | 被采样 单位名称 | 无卫生安全评价报告 | 卫生安全 评价报告 不合格 | 卫生质量检验不合格 | 夸大宣传、明示或暗示 疗效 | 标注禁止标注内容 | 标注不全 | 标注无依据的内容 | 检测不合格项目 | 其它 |
| 第一类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：卫生安全评价不合格包括消毒产品卫生安全评价报告有效期满未重新进行卫生安全评价的；出具虚假卫生安全评价报告；有《消毒产品卫生安全评价规定》第十二条规定情形之一，未重新进行检验的；产品上市后如有改变（配方或结构、生产工艺）或未按《消毒产品卫生安全评价规定》第十二条规定情形之一，未对卫生安全评价报告内容进行更新的。

填表人：                          联系电话：                        填表日期：                     审核人：