
附件3
放射卫生国家监督抽检情况汇总表
	区域
	检查

单位数
	放射诊疗许可管理
	建设项目管理
	职业健康管理
	个人防护用品管理
	放射防护检测情况

	
	
	持有效《放射诊疗

许可证》
	批准范围内开展

放射诊疗工作
	新、改、扩建放射诊疗建设项目按照规定进行卫生审查、竣工验收
	放射工作人员按照规定进行职业健康

监护
	放射工作人员按照规定进行个人

剂量监测
	按照规定配备并使用放射防护用品
	诊疗场所按照规定进行了防护检测
	放射诊疗设备按照规定进行了放射防护性能检测

	
	
	检查数
	合格数
	检查数
	合格数
	检查数
	合格数
	检查数
	合格数
	检查数
	合格数
	检查数
	合格数
	检查数
	合格数
	检查数
	合格数

	北京市
	156
	151
	151
	151
	151
	26
	25
	151
	144
	151
	144
	151
	151
	151
	149
	37
	36

	天津市
	72
	71
	71
	71
	69
	23
	23
	71
	71
	71
	71
	71
	71
	71
	71
	71
	71

	河北省
	349
	349
	336
	345
	344
	306
	303
	349
	330
	349
	349
	349
	335
	349
	337
	336
	333

	山西省
	172
	172
	166
	168
	166
	48
	39
	170
	159
	169
	157
	170
	155
	171
	161
	160
	149

	内蒙古自治区
	110
	110
	106
	106
	104
	28
	26
	109
	102
	109
	100
	110
	104
	108
	103
	95
	85

	辽宁省
	331
	314
	314
	283
	283
	98
	97
	307
	304
	307
	304
	312
	306
	309
	307
	276
	274

	吉林省
	103
	102
	101
	103
	100
	32
	31
	103
	103
	103
	102
	103
	102
	103
	101
	100
	98

	黑龙江省
	139
	139
	136
	137
	136
	52
	49
	138
	136
	137
	132
	139
	137
	139
	133
	135
	131

	上海市
	200
	200
	196
	200
	195
	157
	153
	200
	194
	200
	194
	200
	194
	200
	195
	139
	132

	江苏省
	399
	396
	384
	395
	380
	200
	181
	395
	388
	395
	388
	393
	370
	395
	384
	375
	342

	浙江省
	271
	270
	267
	267
	260
	186
	180
	269
	257
	267
	258
	268
	264
	268
	263
	268
	262

	安徽省
	269
	269
	260
	262
	255
	61
	48
	264
	257
	263
	255
	267
	248
	266
	249
	261
	242

	福建省
	131
	131
	130
	124
	121
	50
	42
	129
	123
	129
	125
	130
	124
	129
	117
	117
	107

	江西省
	137
	137
	125
	134
	127
	82
	69
	135
	122
	135
	121
	135
	114
	135
	122
	130
	109

	山东省
	396
	395
	392
	393
	386
	166
	153
	394
	390
	394
	389
	391
	383
	392
	383
	385
	374

	河南省
	367
	361
	343
	356
	349
	130
	117
	352
	338
	352
	330
	356
	338
	353
	340
	323
	311

	湖北省
	288
	283
	274
	277
	274
	111
	106
	282
	268
	281
	266
	281
	264
	278
	268
	272
	257

	湖南省
	217
	216
	205
	212
	208
	169
	164
	216
	205
	216
	205
	216
	193
	215
	203
	195
	184

	广东省
	272
	266
	263
	260
	259
	176
	170
	263
	257
	263
	259
	262
	257
	263
	257
	259
	256

	广西壮族自治区
	139
	139
	138
	136
	131
	77
	71
	138
	137
	138
	137
	137
	131
	138
	137
	137
	137

	海南省
	25
	25
	24
	22
	22
	13
	12
	25
	24
	25
	19
	25
	24
	25
	24
	23
	22

	重庆市
	149
	149
	140
	147
	143
	41
	37
	148
	139
	148
	138
	149
	132
	147
	137
	144
	125

	四川省
	393
	391
	390
	390
	388
	296
	296
	391
	384
	390
	383
	391
	387
	390
	384
	382
	374

	贵州省
	158
	158
	153
	156
	155
	45
	42
	154
	147
	155
	148
	154
	139
	154
	152
	147
	144

	云南省
	185
	180
	177
	175
	174
	49
	48
	173
	167
	173
	169
	174
	173
	178
	174
	161
	152

	西藏自治区
	5
	5
	1
	2
	1
	1
	0
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	2
	2

	陕西省
	142
	141
	134
	132
	125
	51
	47
	139
	122
	139
	120
	139
	127
	138
	127
	130
	118

	甘肃省
	109
	109
	104
	105
	102
	25
	18
	105
	91
	106
	85
	104
	96
	106
	85
	98
	76

	青海省
	18
	18
	18
	18
	18
	7
	3
	18
	18
	18
	18
	18
	17
	18
	16
	15
	14

	宁夏回族自治区
	29
	29
	28
	29
	29
	5
	5
	29
	26
	29
	29
	29
	27
	29
	22
	24
	19

	新疆维吾尔自治区
	74
	74
	73
	73
	69
	54
	48
	73
	68
	74
	68
	74
	69
	74
	68
	68
	64

	新疆生产建设兵团
	22
	22
	22
	22
	22
	8
	7
	22
	22
	22
	20
	22
	22
	21
	19
	21
	19

	合 计
	5827
	5772
	5622
	5651
	5546
	2773
	2610
	5717
	5498
	5713
	5488
	5725
	5459
	5718
	5492
	5286
	5019


1

