附件3

乡镇卫生院发热诊室设备配置参考标准

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉氧夹 | 台 | 1 |
| 2 | 注射器泵 | 只 | 2 |
| 3 | 氧疗设备 | 套 | 1 |
| 4 | 空气消毒器 | 台 | 1 |
| 5 | 紫外线灯 | 台 | 1 |
| 6 | 快速手消设施 | 套 | 1 |
| 7 | 急救推车（药柜） | 套 | 1 |
| 8 | 除颤仪 | 台 | 1 |
| 9 | 心电监护仪 | 台 | 1 |
| 10 | 气管插管设备 | 套 | 1 |
| 11 | 简易呼吸球囊 | 只 | 1 |