附件1

综合ICU设备配置参考标准

（每10张床位需要的设备清单）

| 设备类型 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 设备 | 1 | 吊塔或设备带 | 套 | 10 |
|  | 2 | 输液泵 | 只 | 10 |
|  | 3 | 床旁监护仪 | 套 | 10 |
|  | 4 | 加压袋 | 只 | 10 |
|  | 5 | 注射器泵 | 只 | 20 |
|  | 6 | 血气机 | 套 | 1 |
|  | 7 | 心电图机 | 套 | 1 |
|  | 8 | 彩超 | 台 | 1 |
|  | 9 | 简易呼吸球囊 | 只 | 10 |
|  | 10 | 雾化器 | 套 | 2 |
|  | 11 | 排痰机 | 台 | 2 |
|  | 12 | 压力表 | 套 | 2 |
|  | 13 | 电动吸引器 | 套 | 2 |
|  | 14 | 医用降温毯 | 台 | 2 |
|  | 15 | 升温仪 | 台 | 2 |
| 呼吸 治疗 设备 | 16 | 高流量湿化氧疗系统 | 套 | 5 |
|  | 17 | 无创呼吸机 | 台 | 2 |
|  | 18 | 有创呼吸机 | 台 | 2 |
|  | 19 | ECMO（三级甲等医院） | 套 | 1 |
|  | 20 | 支气管镜 | 套 | 1 |
|  | 21 | 一次性气管镜 | 台 | 3 |
| 其他 治疗 设备 | 22 | 主动脉内球囊反搏泵（三级甲等医院） | 套 | 1 |
|  | 23 | 全自动连续血滤系统 | 套 | 2 |
|  | 24 | 抗血栓压力治疗仪 | 套 | 2 |
|  | 25 | 康复训练车 | 台 | 2 |
| 监测 设备 | 26 | PICCO | 套 | 1 |
| 抢救 设备 | 27 | 急救推车（药柜） | 套 | 4 |
|  | 28 | 除颤监护仪 | 套 | 1 |
| 转运 设备 | 29 | 转运呼吸机 | 台 | 1 |
|  | 30 | 转运监护仪 | 台 | 2 |
|  | 31 | 脉氧夹 | 台 | 5 |
| 消毒 设备 | 32 | 清洗消毒装置 | 套 | 1 |