附件2

缓冲病房监护设备配置参考标准

（每病区设置4-6张缓冲床位设备清单）

| 设备类型 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 设备 | 1 | 供氧管路改造 | 床 | 6 |
|  | 2 | 床旁监护仪 | 套 | 6 |
|  | 3 | 脉氧夹 | 台 | 3 |
|  | 4 | 加压袋 | 只 | 2 |
|  | 5 | 注射器泵 | 只 | 2 |
|  | 6 | 简易呼吸球囊 | 只 | 1 |
|  | 7 | 医用降温毯 | 台 | 1 |
|  | 8 | 雾化器 | 套 | 2 |
| 呼吸 支持 设备 | 9 | 高流量湿化氧疗系统 | 套 | 2 |
|  | 10 | 无创呼吸机 | 台 | 1 |
| 抢救 设备 | 11 | 急救推车（药柜） | 套 | 1 |
|  | 12 | 除颤监护仪 | 套 | 1 |
| 消毒 设备 | 13 | 清洗消毒器 | 套 | 1 |