表4
HIV筛查检测方法和结果判定

送检样品


阳性            阴性

                   筛查试剂2（高特异性）     阴性咨询


                 

  阴性             阴性     

                          筛查试剂3（高特异性）


 

                         阴性              阳性

                    

                   按疑似阳性结果报告，提供阳性咨询，

                   建议进一步做确认实验



阳性    不确定    阴性

阴性咨询 随访

说明：筛查检测试剂包括酶联免疫吸附试验(ELISA)、颗粒凝集试验(PA)以及各种快速检测试验试剂
