## PET-CT
附件4
2012年正电子发射型断层扫描仪技术参数需求表
医疗机构名称（盖章）： 单位法人（签名）：
序号 | 技术和性能参数名称 | 参数值
一、 | 基本结构
1 | PET
1.1 | 探测器
1.1.1 | 环数（环）
1.1.2 | 晶体
1.1.2.1 | 材料
1.1.2.2 | 数量（块）
1.1.2.3 | 长×宽×高（mm）
1.2 | 光电倍增管
1.2.1 | 数量（个）
1.2.2 | 类型
1.3 | 衰减校正
1.3.1 | 衰减校正方式
1.4 | 校准源
1.4.1 | 类型
1.4.2 | 数量（根）
1.4.3 | 活度（mCi/根）
1.5 | TOF技术（含软、硬件）
2 | CT
2.1 | 探测器
2.1.1 | 材料
2.1.2 | CT扫描层数
2.2 | 球管
2.2.1 | 阳极散热率（Khu/Min）
2.2.2 | 阳极最大热容量（MHU）
2.2.3 | 球管阳极冷却方式
2.2.4 | 小焦点尺寸（mm）
2.2.5 | 大焦点尺寸（mm）
2.2.6 | 球管最低保用次数(万秒)
3 | 机架
3.1 | 内置激光定位系统
3.2 | 交互式应答系统
3.3 | 机架孔径（cm）
3.4 | 驱动方式
3.5 | 冷却方式
4 | 扫描床
4.1 | 衰减率（%）
4.2 | 最大水平移动范围（cm）
4.3 | 垂直移动范围（cm）（最低-最高）
4.4 | 承重量（kg）
4.5 | 移动定位精度误差（mm）
4.6 | 安全保护装置
5 | 计算机系统
5.1 | 采集系统
5.1.1 | 硬件配置
5.1.2 | 主频
5.1.3 | 内存（GB）
5.1.4 | 硬盘容量（GB）
5.1.5 | 数据外存方式
5.1.6 | 显示器（LCD）
5.2 | 处理系统
5.2.1 | 硬件配置
5.2.2 | 主频
5.2.3 | 内存（GB）
5.2.4 | 硬盘容量（GB）
5.2.5 | 数据外存方式
5.2.6 | 显示器（LCD）
5.3 | 网络要求
5.3.1 | DICOM3.0：
5.3.2 | DICOMRT：
6 | 辅助设备
6.1 | 头托
6.2 | 放疗定位系统
6.3 | 高压注射器
6.4 | 质控模型
6.4.1 | PET NEMA-2001质控模型
6.4.2 | CT质控模型
6.4.3 | PET-CT融合质控模型
6.5 | 全碳素平板床
6.6 | 中文报告系统
6.7 | 心电门控触发装置
6.8 | 干式激光相机
6.9 | 彩色激光打印机
6.1 | 不间断电源（UPS）
7 | 选配件（列出具体配置、型号和功能）
7.1 | PET呼吸门控触发装置
7.2 | CT呼吸门控触发装置
7.3 | 中文报告系统网络版升级方案
7.4 | 高级图像处理工作站
7.5 | 厂商推荐的其他选配件
二、 | 性能指标（NEMA-2001/国标）
1 | PET
1.1 | 扫描参数
1.1.1 | 轴向有效扫描视野（cm）
1.1.2 | 3D每床位重叠范围（%）
1.1.3 | 横向扫描视野（cm）
1.1.4 | 符合时间窗（ns）
1.1.5 | 每床位重建层数（层）
1.1.6 | 最薄采集层厚（mm）
1.1.7 | 一次全身最大扫描范围（cm）
1.2 | 性能参数
1.2.1 | 空间分辨率（FWHM mm）
1.2.1.1 | 横向
1.2.1.1.1 | 距中心1cm
1.2.1.1.2 | 距中心10cm
1.2.1.2 | 轴向
1.2.1.2.1 | 距中心1cm
1.2.1.2.2 | 距中心10cm
1.3 | 灵敏度（cps/kBq）（3D采集，2001NEMA标准）
1.4 | 散射分数（%）（3D采集模式）
1.5 | 系统能量分辨率（%）（3D采集模式）
2 | CT
2.1 | 扫描参数
2.1.1 | 最大扫描速度（s/360°）
2.1.2 | 最薄扫描层厚（mm）
2.1.3 | 螺旋连续扫描能力(s)
2.2 | 性能参数
2.2.1 | 空间分辨率（LP/cm）
2.2.2 | 密度分辨率
3 | PET-CT
3.1 | 融合精度
3.2 | 门控采集方式
3.2.1 | 心电门控
3.2.2 | 呼吸门控
三、 | 应用软件
1 | 标准配置
1.1 | PET应用软件
1.1.1 | 图像采集软件
1.1.2 | 图像处理软件
1.1.3 | 图像显示软件
1.1.4 | 定量分析软件
1.1.5 | 校正软件
1.1.6 | 质量控制软件
1.1.7 | 放疗模拟定位和放疗计划
1.1.8 | 其他软件
1.2 | CT应用软件
1.2.1 | 图像采集软件
1.2.2 | 图像处理软件
1.2.3 | 图像显示软件
1.2.4 | 图像分析软件
1.2.5 | 校正软件
1.2.6 | 质量控制软件
1.2.7 | 其他软件
1.3 | PET-CT应用软件
1.3.1 | 同机图像融合软件
1.3.2 | 异机图像融合软件
1.3.3 | 图像处理软件
1.3.4 | 图像显示软件
1.3.5 | 图像分析软件
1.3.6 | 校正软件
1.3.7 | 质量控制软件
1.3.8 | 图像传输软件
1.3.9 | 其他软件
其他特殊需求，请在此添加：
填表日期： 年 月 日
备注：1.技术和性能参数名称及格式不得做任何修改。 2.根据医院资金筹措、核医学及相关学科发展等实际情况填写参数值，不确定项可 空白。