## 医用回旋加速器
附件5
2012年医用回旋加速器技术参数需求表
医疗机构名称（盖章）： 单位法人（签名）：
序号 | 技术和性能参数名称 | 参数值
一、 | 回旋加速器
1 | 束流
1.1 | 质子束流能量
1.2 | 引出质子束流强度
2 | 束流引出系统
2.1 | 碳膜支持器
2.1.1 | 单个碳膜支持器支持碳膜个数
2.2 | 双束流输出
3 | 磁体系统
3.1 | 磁体结构（螺旋扇型、径向扇型、深谷紧凑型等）
3.2 | 磁场峰值场强
3.3 | 磁体激励功率
3.4 | 磁体轭打开方式
3.5 | 磁体扇区数
3.6 | 冷却方式
4 | 高频系统
4.1 | 高频频率稳定度
4.2 | Dee数目
4.3 | 高频谐震腔冷却方式
4.4 | Dee电压
4.5 | 射频频率（MHz)
5 | 离子源系统
5.1 | 离子源位置
5.2 | 离子种类
5.3 | 离子源寿命
5.4 | 离子源保护装置
6 | 束流诊断系统
7 | 真空系统
7.1 | 真空度（待机状态）
7.2 | 抽真空时间（从大气压状态到工作真空度）
8 | 水冷系统
9 | 气动系统
10 | 控制系统
10.1 | 计算机类型
10.1.1 | 控制系统工作站
10.1.2 | 操作系统
10.1.3 | 显示器
10.1.4 | 打印机
10.2 | 软件系统
10.2.1 | 加速器操作控制软件
10.2.2 | 加速器管理软件
10.2.3 | 系统远程诊断、远程故障报警、维护软件
10.2.4 | 实时检测软件
10.2.5 | 动态调节软件
10.2.6 | 门机连锁控制系统
11 | 屏蔽系统
11.1 | 自屏蔽
11.2 | 自屏蔽：辐射水平（产量1Ci时,距离自屏蔽表面1米处）
12 | 供电系统
12.1 | 电压
12.2 | 操作功率
12.3 | 待机功率
13 | 靶系统
13.1 | 可安装靶数目
13.2 | 靶选择器
13.3 | 靶输送、支持系统
13.4 | 靶膜使用寿命
13.5 | 靶冷却方式
14 | 18F液体靶及传输系统
14.1 | 靶体积
14.2 | 18F靶的靶材料
14.3 | 18F产额（单靶／氧18水体积mCi/mL/1小时）
14.4 | 18F液体靶维护周期
15 | 13N液体靶及传输系统
15.1 | 13N氨水靶的靶材料
15.2 | 13NH3产额（单靶, EOB）
16 | 11C气体靶及传输系统
16.1 | 11C气体靶的靶材料
16.2 | 11CO2产额（单靶, EOB）
二、 | 化学合成系统（注明是否原装产品）
1 | 专用18F-FDG自动化学合成系统1套
1.1 | 18F-FDG合成效率
1.2 | 18F-FDG合成时间
1.3 | 18F-FDG放射化学纯度
1.4 | K2.2.2含量
1.5 | 软件系统
2 | 多功能自动F-18放射性示踪剂标记合成系统
2.1 | 18F-FDG合成效率
2.2 | 放射化学纯度及化学纯度
2.3 | 合成时间
2.4 | 全自动化合成18Ｆ标记新型示踪剂
2.5 | 合成效率（低于平均值加价0.5％）
2.5.1 | 18Ｆ-FLT
2.5.2 | 18F-MISO
2.5.3 | 18F-乙基胆碱
2.6 | 合成程序设计
2.7 | HPLC纯化系统
2.8 | UV
2.9 | UV和放射性监测系统
2.10 | 控制工作站
3 | 多功能自动C-11放射性示踪剂合成系统
3.1 | 11C-CH3I合成
3.2 | 11C-CH3-Triflate
3.3 | 全自动化合成11C标记新型示踪剂
3.4 | 合成效率（低于平均值加价0.5％）
3.4.1 | 11C-胆碱
3.4.2 | 11C－蛋氨酸
3.4.3 | 11C-乙酸盐
3.5 | 控制工作站
三、 | 附属配置（列明品牌型号）
1 | 配套系统设备
1.1 | 合成热室
1.2 | 分装热室
1.3 | FDG手工分装防护装置
1.4 | PET药物专用超净层流通风柜
2 | 质控药检设备
2.1 | 放射性薄层扫描仪（TLC）
2.2 | 高效液相色谱仪（HPLC）
2.3 | 活度计
2.4 | 电子天平:1/100和1/10000
2.5 | 加热干燥箱:数字显示400 ´ 400（最高温度大于260摄氏度）
2.6 | 冰箱
2.7 | 数字pH计
3 | 辐射检测装置
3.1 | 便携式数字化个人辐射剂量监测及报警装置，数字式，适合511keV
3.2 | 数字化辐射剂量监控系统
3.3 | 数字式表面沾污仪
4 | 辐射防护用品
4.1 | 钨合金翻转防护罐
4.2 | 注射器钨合金防护套
4.3 | 铅眼镜、柔软型铅背心(及膝)、铅帽和铅围脖四件为一套
5 | 超声波清洗仪
6 | 纯度＞95%氧-18水
7 | 超净工作台
8 | 水冷机组
9 | 空气压缩机
10 | 液氮罐
11 | 其他配件（保证药物制备过程所需的其他所有必要的配套装置，包括OEM产品)
四、 | 医院自行采购必备配置（分项列明品牌、配置）
1 | 加速器室自动防护门
2 | FDG自动分装防护装置
3 | 调剂送药铅防护罐
4 | 铅砖（地沟盖板）
5 | 超净实验室
6 | 全套气瓶
7 | 超纯水处理系统18.2兆欧
8 | 正电子药物注射防护车
9 | 正电子药物使用废物桶
其他特殊需求，请在此添加：
填表日期： 年 月 日
备注：1.技术和性能参数名称及格式不得做任何修改。 2.根据医院资金筹措、核医学及相关学科发展等实际情况填写参数值，不确定项可 空白。