附件1

涉水产品申报材料要求

第一章  总则

- 为规范涉及饮用水卫生安全产品（以下简称涉水产品）卫生行政许可申报受理工作，保证许可工作公开、公平、公正，根据《省级涉及饮用水卫生安全产品卫生行政许可规定》，制定本要求。

- 申请材料的一般要求：

（一）申请涉水产品生产能力审核的，提供原件1份；

（二）申请涉水产品卫生行政许可、延续、变更、注销和补发的，提交原件1份；进行技术评审的产品申请卫生行政许可或延续另提交复印件3份；

（三）除检验报告及官方证明文件外，申请材料原件应当逐页加盖申请单位公章，国产涉水产品还应当逐页加盖实际生产企业公章；

（四）使用A4规格纸张打印，按申请表提交材料目录的顺序装订成册，各项材料应当使用明显标志区分；

（五）应当使用中国法定计量单位；

（六）申请内容应当完整、清楚，同一项目的填写应当一致；

（七）所有外文（国外地址、商标等专有名词除外）均应当译为规范的中文，并将译文附在相应的外文材料前。

第二章  申请材料

- 申请涉水产品生产能力审核，应当提交以下材料：

（一）国产（进口）涉水产品生产能力审核申请表；

（二）国产（进口）涉水产品委托采封样申请表；

（三）产品材料及配方；

（四）生产工艺简述及简图；

（五）生产设备及检验设备清单；

（六）产品标签（铭牌）、说明书；

（七）申请无负压供水设备、饮水机、水质处理器许可的，应当提交与水接触主要材料的卫生安全合格证明；

（八）企业标准（进口产品提交产品质量标准）；

（九）产品彩色照片（系列产品所有型号均应当提交）；

（十）委托生产的，应当提交委托加工合同。

申请国产涉水产品生产能力审核的，还应当提交以下材料：

（一）生产厂区位置图、生产车间平面布局图；

（二）申请单位和实际生产企业的工商营业执照复印件；

（三）生产场地使用证明（房屋产权证明或租赁协议）；

（四）省级卫生监督机构要求提交的其他材料。

申请进口涉水产品生产能力审核的，还应当提交以下材料：

（一）在华责任单位的工商营业执照复印件；

（二）生产国（地区）允许生产销售的证明文件；

（三）在华责任单位授权书；

（四）委托采封样产品进口报关单；

（五）省级卫生监督机构要求提交的其他材料。

- 申请涉水产品卫生行政许可的，应当提交以下材料：

（一）国产（进口）涉水产品卫生行政许可申请表；

（二）省级卫生监督机构出具的生产能力审核意见（含审核材料）；

（三）产品检验报告（附检验申请表、检验受理通知书、产品说明书、产品样品采样记录）；

（四）进行技术评审的产品应当提交封样样品一件（大型水质处理器提交产品照片）；

（五）省级卫生计生行政部门规定的其他材料。

- 申请延续许可有效期的，应当提交以下材料：

（一）国产（进口）涉水产品卫生行政许可延续申请表；

（二）卫生许可批件原件；

（三）近一年内省级卫生监督机构出具的生产能力审核意见（含审核材料）；

（四）近一年内检验机构出具的卫生安全性检验报告（附检验申请表、检验受理通知书、产品说明书、产品样品采样记录），大型水质处理器提交总体性能检验报告，消毒剂和消毒设备提交卫生安全性检验、总体性能检验、消毒效果检验、有效成份含量及稳定性试验报告；

（五）进行技术评审的产品应当提交封样样品1件（大型水质处理器提交产品照片）；

（六）省级卫生计生行政部门规定的其他材料。

- 申请变更产品中文名称中的品牌的，应当提交以下材料：

（一）国产（进口）涉水产品卫生行政许可变更申请表；

（二）卫生许可批件原件；

（三）变更后的产品注册商标证明文件。

- 申请变更申请单位和实际生产企业名称、地址的，应当提交以下材料：

（一）国产（进口）涉水产品卫生行政许可变更申请表；

（二）卫生许可批件原件；

（三）国产涉水产品应当提交当地工商行政管理部门或其他法定部门出具的证明文件原件；

（四）国产涉水产品变更属于企业集团内部进行调整的，应当提交当地工商行政管理部门出具的变更前后生产企业同属于一个集团的证明文件；子公司为台港澳投资企业或外资投资企业的，可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》公证后的复印件；

（五）进口涉水产品应当提交生产国或原产国（地区）政府有关部门或认可机构出具的相关证明文件，其中因企业间的收购、合并而提出变更生产企业名称的，也可提交双方签订的收购或合并合同的复印件。证明文件应当译为规范的中文，中文译文应当经中国公证机关的公证。

- 国产涉水产品申请在原批准省（区、市）变更实际生产企业或生产地的，以及进口涉水产品申请增加或变更实际生产企业或生产地的，应当提交以下材料：

（一）国产（进口）涉水产品卫生行政许可变更申请表；

（二）卫生许可批件原件；

（三）省级卫生监督机构出具的生产能力审核意见（含审核材料）；

（四）检验机构出具的卫生安全性检验报告（附检验申请表、检验受理通知书、产品说明书、产品样品采样记录），大型水质处理器提交总体性能检验报告，消毒剂和消毒设备提交卫生安全性检验、总体性能检验、消毒效果检验、有效成份含量及稳定性试验报告。

- 进口涉水产品变更在华责任单位的，应当提交以下材料：

（一）进口涉水产品卫生行政许可变更申请表；

（二）卫生许可批件原件；

（三）生产企业终止对原在华责任单位授权的证明。证明文件如为外文，应当译为规范的中文，中文译文应当经中国公证机关公证；

（四）原在华责任单位放弃生产企业对其授权的证明；

（五）新在华责任单位授权书。

- 申请注销许可事项的，应当提交以下材料：

（一）国产（或进口）涉水产品卫生行政许可注销申请表；

（二）卫生许可批件原件；

（三）进口涉水产品还应当提交产品生产企业同意注销卫生行政许可批件的证明。证明文件如为外文，应当译为规范的中文，中文译文应当经中国公证机关公证。

- 申请补发许可批件的，应当提交以下材料：

（一）补发申请表；

（二）因批件损坏申请补发的，提交卫生许可批件原件；

（三）因批件遗失申请补发的，提交刊载遗失声明的省级及以上报刊原件（遗失声明刊载后，应当经过20个工作日后提出补发申请）。

第三章  各项申请材料的具体要求

- 产品材料及配方应当按照以下内容填报（可根据具体情况增减）：

（一）管材和管件、密封止水材料。

1.材料成份（化学名及成份比例，以及主要原料质量等级）；

2.类型及规格；

3.适用范围（适用水压和供水类型）；

4.使用年限。

（二）蓄水容器。

1.材料成份（化学名及成份比例）；

2.防护材料成份（化学名及成份比例）；

3.使用方法；

4.板块、胶条、支架的材质及组装要求；

5.材料的使用年限。

（三）无负压供水设备、饮水机。

1.功能；

2.水流程图；

3.各主要处理单元与所用材料的名称、规格、用量、使用年限；

4.适用水质范围；

5.技术参数。

（四）防护材料。

1.配方中主要成份（化学名及成份比例）；

2.使用方法（含各组份配比、表干和实干时间）；

3.有效存放时间；

4.适用范围；

5.使用年限。

（五）水处理材料。

1.功能；

2.配方中主要成份（化学名及成份比例）；

3.适用范围；

4.有效期。

（六）化学处理剂。

1.功能；

2.主要成份（化学名及成份比例）；

3.适用范围；

4.有效期（消毒剂应当提交稳定性试验报告）；

5.技术参数（应当说明产品使用时最大投加量，以及相应的有毒有害杂质或单体的含量）。

（七）水质处理器。

1.功能；

2.水处理工艺；

3.各主要处理单元与所用材料名称、规格、用量及使用年限；

4.适用水质范围；

5.额定总净水量、净水流量和工作压力或进水压力（反渗透和纳滤净水器应当写明进水压力范围，软水机应当标明再生周期）；

6.A系列产品应当描述各产品外观差异，B系列应当描述各产品水处理部件差异及技术参数；

7.大型设备应当标注重量、外观尺寸。

（八）饮用水消毒设备。

1.功能；

2.饮用水消毒处理工艺；

3.各处理单元及所用材料名称、规格、使用年限；

4.适用水质范围。

- 生产工艺简述及简图应当包括原料验收至成品入库的生产全过程简要文字叙述及流程图。

- 生产设备及检验设备清单应当注明生产设备和检验设备的名称、型号、数量、用途等信息。

- 产品标签（铭牌）和说明书标注内容应当符合《涉及饮用水卫生安全产品标签说明书管理规范》。

- 产品中与水接触主要材料的卫生安全合格证明应当为涉水产品卫生许可批件复印件或由省级以上卫生计生行政部门认定的检验机构出具的所申请产品实际生产企业或在华责任单位自行送检的检验报告原件（有效期2年，必须注明所检材料或部件的品牌、规格及颜色等产品特征）；卫生许可批件和检验报告中的材料名称、生产企业名称应当与申请材料中所使用的材料名称、生产企业名称一致。

- 企业标准（产品质量标准）应当符合以下要求：

（一）应当按照GB/T 1.1《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则》的要求编制；

（二）引用文件应当包括国家相关卫生规范、分类与命名、技术要求、试验方法等。

- 产品彩色照片应当符合以下要求：

（一）提交的照片应当与送检产品一致；

（二）管材和管件应当提交样品片段的照片，并有相应商标、规格、生产日期、企业名称、执行标准等标识；

（三）蓄水容器、无负压供水设备、饮水机、密封止水材料、水处理材料、水质处理器应当提交整个产品的照片，并显示标签（铭牌）、各主要单元；

（四）防护材料、化学处理剂应当提交用250ml透明玻璃瓶盛装（有避光等特殊要求的除外）的样品照片，玻璃瓶上贴有产品标签。

- 生产厂区位置图应当标明厂区附近的标志性建筑物。

- 生产车间平面布局图应当包括各生产车间、原料仓库、成品仓库、检验室等，生产车间内应当标注生产设备。不同产品的生产车间和设备应当分别标明。

- 生产地使用证明（房屋产权证明或租赁协议）载明的地址应当与产品的实际生产地址一致。

- 生产国（地区）允许生产销售的证明文件应当符合以下要求：

（一）由产品生产国或原产国（地区）政府主管部门、行业协会出具。无法提交文件原件的，可提交复印件，复印件应当由出具单位确认或由我国驻该国（地区）使（领）馆确认；

（二）应当载明产品名称、生产企业名称、出具文件的单位名称，并盖有单位印章或法定代表人（或其授权人）签名及文件出具日期；

（三）所载明的产品名称和生产企业名称应当与所申请的内容完全一致；

（四）一份证明文件载明多个产品同时申请的，其中一个产品提交原件，其他产品可提交复印件，并提交书面说明，指明原件在哪个产品的申请材料中；如不同时申请，一个产品使用原件，其他产品需使用公证后的复印件；

（五）生产销售证明文件如为外文，应当译为规范的中文，中文译文应当经中国公证机关公证。

- 在华责任单位授权书应当符合以下要求：

（一）同一个产品只能授权一个在华责任单位；

（二）生产企业和在华责任单位双方签署，由生产企业法定代表人（负责人）签字或盖章，在华责任单位盖章和法定代表人签字或盖章，并经公证机关公证。如授权书为外文，还应当译为规范的中文，中文译文应当经中国公证机关公证；

（三）在华责任单位可以选择以下几种方式之一进行公证或予以证明：

1.境外或境内的公证机关；

2.境外的政府机构；

3.境外驻华使（领）馆；

4.我国驻外使（领）馆。

（四）在华责任单位授权书应当包括以下内容：生产企业名称和地址、在华责任单位名称和地址、授权有效期（4年以上）、所授权的产品范围、授权权限以及承担该产品相应的法律责任等内容；

（五）一份授权书载明多个产品同时申请的，其中一个产品提交原件，其他产品可提交复印件，并提交书面说明，指明原件在哪个产品的申请材料中；如不同时申请，一个产品使用原件，其他产品需使用公证后的复印件。

- 申请单位在提交材料时，应当注明其中不涉及商业秘密，可以向社会公开的内容。