《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水中氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根的测定》

编制说明

一、标准起草的基本情况

根据卫生部《2010年食品安全国家标准清理完善工作安排》（卫办监督函[2010]607号）的要求，受卫生部食品安全综合协调与卫生监督局和食品安全国家标准审评委员会的委托，在GB/T5009.167-2003《饮用天然矿泉水中氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根含量的反相高效液相色谱法测定》标准的基础上，编制组在收集原标准实际应用状况后，经专家讨论，并进行相应的修订。

主要起草单位为国家食品安全风险评估中心。

主要起草人为杨大进、张烁。

二、标准重要内容及主要修改情况

《饮用天然矿泉水中氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根含量的反相高效液相色谱法测定》原理为在流动相中加入邻苯二甲酸时则能产生高的背景吸收，检测本身不具备生色团的阴离子。而邻苯二甲酸在流动相中的作用不仅仅是紫外吸收剂，因为邻苯二甲酸在流动相中本身是呈阴离子状态的，参与离子交换作用，并对不同的离子交换柱所产生的作用是不同的。因此采用高效液相色谱法很难检出水中的微量阴离子。随着科学技术的发展，离子色谱法已成为检测离子更灵敏更普遍的方法。目前，离子色谱法已广泛应用于水体中包括氟离子在内的多种阴离子测定，其灵敏度高，重复性好，样品的前处理简单。随着离子色谱的不断发展，该方法已日益成为测定各种阴离子的首选方法。本次修订将采用离子色谱法替代高效液相色谱法同时测定饮用天然矿泉水中氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根等。

本标准等效使用GB/T 8538-2008，技术内容参见GB/T 8538-2008。

三、国内外标准情况

相关标准为GB8537-95《饮用天然矿泉水》，此标准中规定：氟化物（以F-计）＜2.00mg/L、氯、溴化物≥1.0 mg/L和硝酸盐（以NO3-计）＜45.0mg/L。按GB/T 8538-2008检验。建议等效采用中华人民共和国国家标准GB/T8538-2008《饮用天然矿泉水检验方法》。

四、其他需要在网上公开说明的事项

无。