《食品安全国家标准 食品中诱惑红的测定》

编制说明

一、标准起草的基本情况

标准负责起草单位：国家食品安全风险评估中心；

主要起草人：杨大进、宋书锋。

简要起草过程：编制组根据国家卫生和计划生育委员会卫生标准专业委员会《2010年卫生标准制（修）订项目委托协议书》要求，依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第一部分：标准结构与编写规则》和GB/T 20001.4-2001《标准编写与规则  第四部分：化学分析方法》，参照GB/T 5009.1《食品卫生检验方法 理化部分 总则》；认真贯彻落实《 2010年食品安全国家标准清理工作方案》要求。2011年6月中旬完成标准方法草案， 11年8月底按照协议要求完成GB 5009.141-××××《食品中诱惑红的测定》国家标准征求意见稿，按期提交送审稿。

二、标准的重要内容及主要修改情况

标准的重要内容：

为了分离诱惑红与苋菜红、胭脂红、日落黄、柠檬黄、亮蓝，进行下列实验：

1. 丁酮+丙酮+浓氨水系统，调节不同比例，结果发现，当丁酮+丙酮+水+浓氨水为7+3+3+0.5时，可以将诱惑红与苋菜红、胭脂红、日落黄、柠檬黄分开，但不能与亮蓝分开。

2. 正丁醇+无水乙醇+氨水系统，试验了不同浓度的氨水对各种色素分离效果，发现氨水的量的变化对诱惑红的Rf值影响不大，而且不能将诱惑红同日落黄和亮蓝分开。

3. 2.5%柠檬酸钠+浓氨水+乙醇（8+1+2）系统，发现该系统能分离诱惑红与日落黄、柠檬黄、亮蓝。该系统较好。

主要修订的内容如下：

1、增加了试剂的级别和分子式。修改理由：根据此次标准修订的要求增加。

三、国际国内标准情况

SN/T 1743-2006 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法。

四、其他需要在网上公开说明的事项

随着检测仪器的升级和检测方法技术含量的提升，本方法虽然经典，但在日常检测中已较少使用，GB/T5009.35--2003 《食品中合成着色剂的测定方法》中，利用高效液相色谱可以同时测定诱惑红的含量，且定性和定量均比该方法准确。建议将该方法与GB/T5009.35—2003合并。